## 工程材料表
未填写设计单位 | [6 empty] | 清册编号 SGT-02
某农网升级改造总工程（脱敏演示）
设计单位 | 未填写设计单位 |  |  |  | 工程编号 | DEMO-GROUP-01
设计阶段 | 施工图设计 |  |  |  | 日期 | 2026/09/19
序号 | 材料分类 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单重(kg) | 总重(kg) | 参考含税单价(元) | 参考含税金额(元) | 备注
杆塔及三盘料
1 | 杆塔及三盘料 | 底盘 | DP-8 | 块 | 54 | 160 | 8640 | 157.07 | 8481.78
2 | 杆塔及三盘料 | 环形部分预应力混凝土电杆 | Φ190×10×M×BY | 根 | 54 | 860 | 46440 | 1561.66 | 84329.64
3 | 杆塔及三盘料 | 环形钢筋混凝土电杆 | Φ190×12×M×G | 根 | 16 | 1120 | 17920 | 2550.41 | 40806.56
4 | 杆塔及三盘料 | 卡盘 | KP-8 | 块 | 54 | 90 | 4860 | 125.43 | 6773.22
小计（杆塔及三盘料） |  |  |  |  | 178 |  | 77860 |  | 140391.2
成套电气设备
5 | 成套电气设备 | 10kV变压器 | S20-M-400/10/0.4,标准化设计 | 台 | 4 | 1480 | 5920 | 96389 | 385556
6 | 成套电气设备 | 高压熔断器 | AC10kV,跌落式,100A,复合,普通型 | 只 | 12 | 7.5 | 90 | 395.5 | 4746
7 | 成套电气设备 | 配电箱 | 户外,4回路400kVA,有补偿,进线熔断器式隔离开关,出线塑壳断路器,带剩余电流保护,电子式,带通信功能,补偿容量120kvar | 个 | 4 | 350 | 1400 | 6666.01 | 26664.04
小计（成套电气设备） |  |  |  |  | 20 |  | 7410 |  | 416966.04
导线、电缆及光缆
8 | 导线、电缆及光缆 | 布电线 | BV-35 | 米 | 60 | 0.381 | 22.86 | 28.65 | 1719
9 | 导线、电缆及光缆 | 低压电力电缆 | YJLV22-4×240,ZC | 米 | 80 | 4.84 | 387.2 | 89.15 | 7132
10 | 导线、电缆及光缆 | 架空绝缘导线 | JKTRYJ-1-300 | 米 | 60 | 1.145 | 68.7 | 223.74 | 13424.4
11 | 导线、电缆及光缆 | 架空绝缘铝芯线 | JKLYJ-10-70 | 米 | 152 | 0.354 | 53.808 | 7.7 | 1170.4
小计（导线、电缆及光缆） |  |  |  |  | 352 |  | 532.568 |  | 23445.8
电缆附件及绝缘材料
12 | 电缆附件及绝缘材料 | 1kV电缆终端 | 4×240,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 16 | 2 | 32 | 170.63 | 2730.08
13 | 电缆附件及绝缘材料 | 低压绝缘罩 | 1kV | 只 | 16 | 0.1 | 1.6 | 4.99 | 79.84
14 | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆保护管 | CPVC,φ100 | 米 | 6 | 1.3 | 7.8 | 38.47 | 230.82
15 | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,300mm2,双孔 | 只 | 32 | 1.8 | 57.6 | 60.81 | 1945.92
16 | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,70mm2,单孔 | 只 | 96 | 0.8 | 76.8 | 9.51 | 912.96
17 | 电缆附件及绝缘材料 | 高压绝缘罩 | 10kV | 只 | 12 | 0.1 | 1.2 | 8 | 96
18 | 电缆附件及绝缘材料 | 耐张串 | 10kV | 串 | 48 | 12.35 | 592.8 | 180.91 | 8683.68
19 | 电缆附件及绝缘材料 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L,125,283,360,普通 | 只 | 48 | 4 | 192 | 33.24 | 1595.52
20 | 电缆附件及绝缘材料 | 悬式绝缘子串 | U70B/146,255,146,320 | 套 | 232 | 7.58 | 1758.56 | 112.64 | 26132.48
21 | 电缆附件及绝缘材料 | 针式绝缘子 | P-6T | 块 | 104 | 1.4 | 145.6 | 6.5 | 676 | 同料不同单位：本工程另有「支」，请确认是否应合并
22 | 电缆附件及绝缘材料 | 针式绝缘子 | P-6T | 支 | 88 | 1.4 | 123.2 | 6.5 | 572 | 同料不同单位：本工程另有「块」，请确认是否应合并
23 | 电缆附件及绝缘材料 | 柱式绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 36 | 4.2 | 151.2 | 39 | 1404
小计（电缆附件及绝缘材料） |  |  |  |  | 734 |  | 3140.36 |  | 45059.3
金具、连接件及紧固件
24 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-220 | 块 | 8 | 1.77 | 14.16 | 17.61 | 140.88
25 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-240 | 块 | 8 | 1.85 | 14.8 | 18.4 | 147.2
26 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-260 | 块 | 24 | 1.94 | 46.56 | 19.29 | 462.96
27 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-280 | 块 | 16 | 2.03 | 32.48 | 20.18 | 322.88
28 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-300 | 块 | 8 | 2.12 | 16.96 | 21.09 | 168.72
29 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG8-280 | 块 | 16 | 3.29 | 52.64 | 32.71 | 523.36
30 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-220 | 块 | 8 | 3.42 | 27.36 | 34.01 | 272.08
31 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-240 | 块 | 8 | 3.6 | 28.8 | 35.8 | 286.4
32 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-260 | 块 | 24 | 3.78 | 90.72 | 37.58 | 901.92
33 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-280 | 块 | 16 | 3.97 | 63.52 | 39.48 | 631.68
34 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-300 | 块 | 8 | 4.15 | 33.2 | 41.27 | 330.16
35 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)变压器双杆支持架 | ［14-3000 | 付 | 4 | 101.04 | 404.16 | 1004.74 | 4018.96
36 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)电缆卡抱 | KBG4-70 | 块 | 48 | 0.34 | 16.32 | 3.38 | 162.24
37 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)杆上电缆固定架（台区及线路） | DLJ5-165 | 付 | 40 | 2.6 | 104 | 25.85 | 1034
38 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)杆上电缆固定架（台区及线路） | DLJ5-165S | 付 | 8 | 3.14 | 25.12 | 31.22 | 249.76
39 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)熔丝具安装架 | RJ7-170 | 付 | 12 | 0.72 | 8.64 | 7.16 | 85.92
40 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)熔丝具安装架 | SRJ6-3000 | 付 | 12 | 17.16 | 205.92 | 170.64 | 2047.68
41 | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)压板 | YB5-740J | 块 | 16 | 2.79 | 44.64 | 27.74 | 443.84
42 | 金具、连接件及紧固件 | 并沟线夹 | JBL-50-240 | 套 | 214 | 0.75 | 160.5 | 4.68 | 1001.52
43 | 金具、连接件及紧固件 | 并沟线夹带绝缘罩 | JBL-50-240 | 套 | 36 | 0.75 | 27 | 4.68 | 168.48
44 | 金具、连接件及紧固件 | 单板平行挂板 | PD-12/16-100 | 只 | 16 | 1 | 16 | 8.14 | 130.24
45 | 金具、连接件及紧固件 | 过河连板 | L-190 | 支 | 176 | 2.52 | 443.52 | 25.06 | 4410.56 | 同料不同单位：本工程另有「套」，请确认是否应合并
46 | 金具、连接件及紧固件 | 过河连板 | L-190 | 套 | 24 | 2.52 | 60.48 | 25.06 | 601.44 | 同料不同单位：本工程另有「支」，请确认是否应合并
47 | 金具、连接件及紧固件 | 横担 | HD16-C19 | 根 | 88 | 15.2 | 1337.6 | 151.15 | 13301.2
48 | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 | 10-240/16 | 付 | 12 | 0.5 | 6 | 15.5 | 186
49 | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-16-120 | 只 | 12 | 1.1 | 13.2 | 3.95 | 47.4
50 | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 32 | 1 | 32 | 4.68 | 149.76
51 | 金具、连接件及紧固件 | 卡盘抱箍 | φ18-1160 | 只 | 32 | 2.4 | 76.8 | 23.87 | 763.84
52 | 金具、连接件及紧固件 | 卡盘抱箍 | φ18×1160 | 只 | 22 | 2.4 | 52.8 | 23.87 | 525.14
53 | 金具、连接件及紧固件 | 拉线抱箍 | LB-2-200 | 套 | 16 | 8.1 | 129.6 | 80.55 | 1288.8
54 | 金具、连接件及紧固件 | 拉线抱箍 | LB-2-210 | 套 | 10 | 8.2 | 82 | 81.54 | 815.4
55 | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M12×40 | 个 | 160 | 0.067 | 10.72 | 0.67 | 107.2
56 | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M14×40 | 个 | 112 | 0.094 | 10.528 | 0.94 | 105.28
57 | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M16×70 | 个 | 240 | 0.172 | 41.28 | 1.71 | 410.4
58 | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M18×70 | 个 | 16 | 0.175 | 2.8 | 1.74 | 27.84
59 | 金具、连接件及紧固件 | 耐张顶架 | D190 | 套 | 10 | 7.7 | 77 | 76.57 | 765.7
60 | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担 | HD3-17/8008-200 | 套 | 10 | 55.9 | 559 | 555.87 | 5558.7
61 | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担 | HD3-17/8008-210 | 套 | 4 | 56 | 224 | 556.86 | 2227.44
62 | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑 | NX-900 | 套 | 40 | 5.5 | 220 | 54.69 | 2187.6
63 | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑抱箍 | NB-210 | 套 | 6 | 6.9 | 41.4 | 68.61 | 411.66
64 | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑抱箍 | NB-220 | 套 | 4 | 7.1 | 28.4 | 70.6 | 282.4
65 | 金具、连接件及紧固件 | 设备线夹-变压器线夹 | M12 | 付 | 12 | 0.75 | 9 | 22.81 | 273.72
66 | 金具、连接件及紧固件 | 设备线夹-变压器线夹 | M20 | 付 | 16 | 1.55 | 24.8 | 33.15 | 530.4
67 | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓 | M18×120 | 套 | 200 | 0.8 | 160 | 7.96 | 1592
68 | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓（配圆垫） | M16×200 | 根 | 16 | 0.554 | 8.864 | 5.51 | 88.16
69 | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓（配圆垫） | M20×400 | 根 | 16 | 1.536 | 24.576 | 15.28 | 244.48
70 | 金具、连接件及紧固件 | 外角侧跳线扁钢 | -8×90×200 | 块 | 8 | 1.1 | 8.8 | 10.94 | 87.52
71 | 金具、连接件及紧固件 | 直线单顶抱箍 | D200 | 套 | 6 | 11.1 | 66.6 | 110.38 | 662.28
72 | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担 | HD1-17/8008-205 | 根 | 6 | 17.1 | 102.6 | 170.04 | 1020.24
73 | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担 | HD16-C19 | 根 | 34 | 15.2 | 516.8 | 151.15 | 5139.1
74 | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担斜撑 | ZX-900 | 套 | 12 | 5.5 | 66 | 54.69 | 656.28
75 | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担斜撑抱箍 | ZB-210 | 套 | 6 | 4.9 | 29.4 | 48.73 | 292.38
76 | 金具、连接件及紧固件 | U形抱箍 | U18-200 | 副 | 22 | 1.5 | 33 | 14.92 | 328.24
77 | 金具、连接件及紧固件 | U型抱箍 | U18-210 | 套 | 6 | 1.6 | 9.6 | 15.91 | 95.46
小计（金具、连接件及紧固件） |  |  |  |  | 1936 |  | 5942.668 |  | 58714.9
拉线材料
78 | 拉线材料 | 拉线 | LX-8 | 套 | 66 | 79.82 | 5268.12 | 1067.27 | 70439.82
79 | 拉线材料 | 拉线 | LX-8型 | 组 | 2 | 185.64 | 371.28 | 750.22 | 1500.44
80 | 拉线材料 | 拉线 | VLX-8+8型 | 组 | 16 | 342.54 | 5480.64 | 1020.23 | 16323.68
小计（拉线材料） |  |  |  |  | 84 |  | 11120.04 |  | 88263.94
接地及防雷材料
81 | 接地及防雷材料 | (Q355)垂直接地铁 | ∠50mm×5mm,L=2500mm | 根 | 16 | 9.425 | 150.8 | 93.72 | 1499.52
82 | 接地及防雷材料 | (Q355)水平接地铁 | -50mm×5mm | 米 | 180 | 1.963 | 353.34 | 19.52 | 3513.6
83 | 接地及防雷材料 | 交流避雷器 | AC10kV-17/45,标准化,标称放电电流10kA,带脱离器 | 台 | 12 | 1.5 | 18 | 270.07 | 3240.84
小计（接地及防雷材料） |  |  |  |  | 208 |  | 522.14 |  | 8253.96
合计 | [6 empty] | 106527.776 |  | 781095.14
需人工确认：同名同规格材料存在不同单位
针式绝缘子 | P-6T | 块 104 ／ 支 88 | [7 empty] | 同名同规格但单位不同：直接合并会掩盖单位混用，请先确认单位口径
过河连板 | L-190 | 支 176 ／ 套 24 | [7 empty] | 同名同规格但单位不同：直接合并会掩盖单位混用，请先确认单位口径
技术说明 | [6 empty] | 签字栏
1. 工程规模：新建10kV线路 42km 新建低压线路 120km 新建变压器 20台 | [6 empty] | 编制
2. 工程建设必要性：新增补点，消除安全隐患 | [6 empty] | 校核
3. 本清册数量、重量及金额按当前工程配置自动汇总；备注栏预留为空，便于外发时人工补充。 | [6 empty] | 审核
批准

## 参与工程清单
本次汇总参与工程清单（某农网升级改造总工程（脱敏演示））
工程名称 | 工程编号 | 统计批次 | 子工程材料行数 | 合并后材料种类 | 总重(kg) | 不含税金额(元) | 含税金额(元) | 本次是否计入 | 说明
第一批子工程（演示） | DEMO-01 | 已确认（8bc38257） | 83 | 83 | 53263.888 | 345615.3 | 390547.57 | 计入 | 本次汇总范围内
第二批子工程（演示） | DEMO-02 | 已确认（d41b8421） | 83 | 83 | 53263.888 | 345615.3 | 390547.57 | 计入 | 本次汇总范围内
第三批子工程（演示） | DEMO-03 | 尚无已确认统计结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未计入 | 本次汇总范围未勾选该工程
某农网升级改造总工程（脱敏演示）（本次合计） |  |  | 166 | 83 | 106527.776 | 691230.6 | 781095.14 | 计入 2 / 3 个子工程 | 合计行仅统计“计入”的子工程；未计入工程仅列示不入表。

## 按工程拆分
按子工程拆分材料明细（仅含本次计入的工程）
来源工程 | 材料分类 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单重(kg) | 总重(kg) | 参考单价(元) | 总价(元) | 备注
第一批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 底盘 | DP-8 | 块 | 27 | 160 | 4320 | 139 | 3753 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200
第一批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 环形部分预应力混凝土电杆 | Φ190×10×M×BY | 根 | 27 | 860 | 23220 | 1382 | 37314 | 价格来源：国家电网2025年下半年官方价格信息（物资编码 20120024，锥形水泥杆 10m,190mm,M）：不含税 1382 元/根、含税 1561.66 元/根
第一批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 环形钢筋混凝土电杆 | Φ190×12×M×G | 根 | 8 | 1120 | 8960 | 2257 | 18056 | 价格来源：国家电网2025年下半年官方价格信息（物资编码 20120023，锥形水泥杆 12m,190mm,M）：不含税 2257 元/根、含税 2550.41 元/根
第一批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 卡盘 | KP-8 | 块 | 27 | 90 | 2430 | 111 | 2997 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800
第一批子工程（演示） | 成套电气设备 | 10kV变压器 | S20-M-400/10/0.4,标准化设计 | 台 | 2 | 1480 | 2960 | 85300 | 170600 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：内置材料主表｜10kv变压器 / 400KVA,硅钢片,干式（台 1480kg）；价格：内置材料主表｜10kv变压器 / 400KVA,硅钢片,干式（台 85300元）
第一批子工程（演示） | 成套电气设备 | 高压熔断器 | AC10kV,跌落式,100A,复合,普通型 | 只 | 6 | 7.5 | 45 | 350 | 2100 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜高压熔断器 / 10kV,跌落式（只 350元）
第一批子工程（演示） | 成套电气设备 | 配电箱 | 户外,4回路400kVA,有补偿,进线熔断器式隔离开关,出线塑壳断路器,带剩余电流保护,电子式,带通信功能,补偿容量120kvar | 个 | 2 | 350 | 700 | 5899.12 | 11798.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：厂家商品参数｜江西一开JP400不锈钢综合配电箱商品件重350000g（350kg）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜江西一开JP柜400kVA不锈钢综合配电箱（630A/IP44/农网国网型）6666元/台，成交5台（含税）；4回路+120kvar补偿配置市场区间3464-9999元
第一批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 布电线 | BV-35 | 米 | 30 | 0.381 | 11.43 | 25.35 | 760.5 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜电线 / BV,35,1芯（米 25.35元）
第一批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 低压电力电缆 | YJLV22-4×240,ZC | 米 | 40 | 4.84 | 193.6 | 78.89 | 3155.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜低压电力电缆 / YJLV,240,4芯,22（千米 78890元）
第一批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 架空绝缘导线 | JKTRYJ-1-300 | 米 | 30 | 1.145 | 34.35 | 198 | 5940 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜架空绝缘导线 / AC1kV,JKTRJY,300（千米 198000元）
第一批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 架空绝缘铝芯线 | JKLYJ-10-70 | 米 | 76 | 0.354 | 26.904 | 6.81 | 517.56 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜架空绝缘导线 / AC10KV,JKLYJ,70（千米 6810元）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 1kV电缆终端 | 4×240,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 8 | 2 | 16 | 151 | 1208 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜20kV及以下电缆终端 / AC1kV,240mm2,4芯（套 151元）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 低压绝缘罩 | 1kV | 只 | 8 | 0.1 | 0.8 | 4.42 | 35.36 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜1kV低压硅橡胶绝缘罩市场4-7元/只，取5元（含税）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆保护管 | CPVC,φ100 | 米 | 3 | 1.3 | 3.9 | 34.04 | 102.12 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜电缆保护管 / CPVC,φ100（米 34.04元）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,300mm2,双孔 | 只 | 16 | 1.8 | 28.8 | 53.81 | 860.96 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜电缆接线端子 / 铜,300mm2（只 53.81元）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,70mm2,单孔 | 只 | 48 | 0.8 | 38.4 | 8.42 | 404.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜电缆接线端子 / 铜,70mm2（只 8.42元）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 高压绝缘罩 | 10kV | 只 | 6 | 0.1 | 0.6 | 7.08 | 42.48 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜10kV高压硅橡胶绝缘罩市场7-12元/只，取8元（含税）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 耐张串 | 10kV | 串 | 24 | 12.35 | 296.4 | 160.1 | 3842.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV耐张绝缘子串模块（模块表行60-64）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV耐张绝缘子串模块（模块表行60-64）全部零件合计
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L,125,283,360,普通 | 只 | 24 | 4 | 96 | 29.42 | 706.08 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜萍乡萍瓷 防雷型R5ET105L柱式瓷绝缘子33.25元/只（市场报价区间23-44元，含税）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 悬式绝缘子串 | U70B/146,255,146,320 | 套 | 116 | 7.58 | 879.28 | 99.68 | 11562.88 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 针式绝缘子 | P-6T | 块 | 52 | 1.4 | 72.8 | 5.75 | 299 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688/淘宝，2026-09）｜同P-6T针式瓷绝缘子6.5元/支（单位为块，价格同支，含税）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 针式绝缘子 | P-6T | 支 | 44 | 1.4 | 61.6 | 5.75 | 253 | 价格补充：市场询价（1688/淘宝，2026-09）｜河间兴耀 P-6T低压针式瓷绝缘子6.5元/支（淘宝区间6-9.99元，含税）
第一批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 柱式绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 18 | 4.2 | 75.6 | 34.51 | 621.18 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（电力服务云/1688，2026-09）｜萍乡萍瓷 R12.5ET150N(57-2)防雷柱式瓷绝缘子39元/只（1688区间33-65元，含税）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-220 | 块 | 4 | 1.77 | 7.08 | 15.58 | 62.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.77 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-240 | 块 | 4 | 1.85 | 7.4 | 16.28 | 65.12 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.85 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-260 | 块 | 12 | 1.94 | 23.28 | 17.07 | 204.84 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.94 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-280 | 块 | 8 | 2.03 | 16.24 | 17.86 | 142.88 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.03 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-300 | 块 | 4 | 2.12 | 8.48 | 18.66 | 74.64 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.12 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG8-280 | 块 | 8 | 3.29 | 26.32 | 28.95 | 231.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.29 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-220 | 块 | 4 | 3.42 | 13.68 | 30.1 | 120.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.42 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-240 | 块 | 4 | 3.6 | 14.4 | 31.68 | 126.72 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.6 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-260 | 块 | 12 | 3.78 | 45.36 | 33.26 | 399.12 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.78 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-280 | 块 | 8 | 3.97 | 31.76 | 34.94 | 279.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.97 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-300 | 块 | 4 | 4.15 | 16.6 | 36.52 | 146.08 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 4.15 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)变压器双杆支持架 | ［14-3000 | 付 | 2 | 101.04 | 202.08 | 889.15 | 1778.3 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 101.04 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)电缆卡抱 | KBG4-70 | 块 | 24 | 0.34 | 8.16 | 2.99 | 71.76 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.34 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)杆上电缆固定架（台区及线路） | DLJ5-165 | 付 | 20 | 2.6 | 52 | 22.88 | 457.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.6 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)杆上电缆固定架（台区及线路） | DLJ5-165S | 付 | 4 | 3.14 | 12.56 | 27.63 | 110.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.14 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)熔丝具安装架 | RJ7-170 | 付 | 6 | 0.72 | 4.32 | 6.34 | 38.04 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.72 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)熔丝具安装架 | SRJ6-3000 | 付 | 6 | 17.16 | 102.96 | 151.01 | 906.06 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 17.16 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)压板 | YB5-740J | 块 | 8 | 2.79 | 22.32 | 24.55 | 196.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.79 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 并沟线夹 | JBL-50-240 | 套 | 107 | 0.75 | 80.25 | 4.14 | 442.98 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-50-240（付 4.14元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 并沟线夹带绝缘罩 | JBL-50-240 | 套 | 18 | 0.75 | 13.5 | 4.14 | 74.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-50-240（付 4.14元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 单板平行挂板 | PD-12/16-100 | 只 | 8 | 1 | 8 | 7.2 | 57.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜联结金具-平行挂板 / PD 12（只 7.2元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 过河连板 | L-190 | 支 | 88 | 2.52 | 221.76 | 22.18 | 1951.84 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.52 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 过河连板 | L-190 | 套 | 12 | 2.52 | 30.24 | 22.18 | 266.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.52 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 横担 | HD16-C19 | 根 | 44 | 15.2 | 668.8 | 133.76 | 5885.44 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 | 10-240/16 | 付 | 6 | 0.5 | 3 | 13.72 | 82.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-绝缘穿刺接地线夹 / 240mm2（付 13.72元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-16-120 | 只 | 6 | 1.1 | 6.6 | 3.5 | 21 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-16-120（付 3.5元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 16 | 1 | 16 | 4.14 | 66.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-50-240（付 4.14元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 卡盘抱箍 | φ18-1160 | 只 | 16 | 2.4 | 38.4 | 21.12 | 337.92 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.4 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 卡盘抱箍 | φ18×1160 | 只 | 11 | 2.4 | 26.4 | 21.12 | 232.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.4 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 拉线抱箍 | LB-2-200 | 套 | 8 | 8.1 | 64.8 | 71.28 | 570.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 8.1 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 拉线抱箍 | LB-2-210 | 套 | 5 | 8.2 | 41 | 72.16 | 360.8 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 8.2 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M12×40 | 个 | 80 | 0.067 | 5.36 | 0.59 | 47.2 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.067 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M14×40 | 个 | 56 | 0.094 | 5.264 | 0.83 | 46.48 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.094 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M16×70 | 个 | 120 | 0.172 | 20.64 | 1.51 | 181.2 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.172 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M18×70 | 个 | 8 | 0.175 | 1.4 | 1.54 | 12.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.175 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张顶架 | D190 | 套 | 5 | 7.7 | 38.5 | 67.76 | 338.8 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 7.7 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担 | HD3-17/8008-200 | 套 | 5 | 55.9 | 279.5 | 491.92 | 2459.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 55.9 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担 | HD3-17/8008-210 | 套 | 2 | 56 | 112 | 492.8 | 985.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 56 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑 | NX-900 | 套 | 20 | 5.5 | 110 | 48.4 | 968 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 5.5 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑抱箍 | NB-210 | 套 | 3 | 6.9 | 20.7 | 60.72 | 182.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 6.9 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑抱箍 | NB-220 | 套 | 2 | 7.1 | 14.2 | 62.48 | 124.96 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 7.1 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 设备线夹-变压器线夹 | M12 | 付 | 6 | 0.75 | 4.5 | 20.19 | 121.14 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜设备线夹-变压器线夹 / M12（付 20.19元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 设备线夹-变压器线夹 | M20 | 付 | 8 | 1.55 | 12.4 | 29.34 | 234.72 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜设备线夹-变压器线夹 / M20（付 29.34元）
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓 | M18×120 | 套 | 100 | 0.8 | 80 | 7.04 | 704 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.8 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓（配圆垫） | M16×200 | 根 | 8 | 0.554 | 4.432 | 4.88 | 39.04 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.554 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓（配圆垫） | M20×400 | 根 | 8 | 1.536 | 12.288 | 13.52 | 108.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.536 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 外角侧跳线扁钢 | -8×90×200 | 块 | 4 | 1.1 | 4.4 | 9.68 | 38.72 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.1 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线单顶抱箍 | D200 | 套 | 3 | 11.1 | 33.3 | 97.68 | 293.04 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 11.1 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担 | HD1-17/8008-205 | 根 | 3 | 17.1 | 51.3 | 150.48 | 451.44 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 17.1 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担 | HD16-C19 | 根 | 17 | 15.2 | 258.4 | 133.76 | 2273.92 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担斜撑 | ZX-900 | 套 | 6 | 5.5 | 33 | 48.4 | 290.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 5.5 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担斜撑抱箍 | ZB-210 | 套 | 3 | 4.9 | 14.7 | 43.12 | 129.36 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 4.9 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | U形抱箍 | U18-200 | 副 | 11 | 1.5 | 16.5 | 13.2 | 145.2 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.5 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | U型抱箍 | U18-210 | 套 | 3 | 1.6 | 4.8 | 14.08 | 42.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.6 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 拉线材料 | 拉线 | LX-8 | 套 | 33 | 79.82 | 2634.06 | 944.49 | 31168.17 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜0.4kV LX-8型单拉线模块（模块表行129-139）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜0.4kV LX-8型单拉线模块（模块表行129-139）全部零件合计
第一批子工程（演示） | 拉线材料 | 拉线 | LX-8型 | 组 | 1 | 185.64 | 185.64 | 663.91 | 663.91 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV LX-8型单拉线模块（模块表行65-75）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV LX-8型单拉线模块（模块表行65-75）全部零件合计
第一批子工程（演示） | 拉线材料 | 拉线 | VLX-8+8型 | 组 | 8 | 342.54 | 2740.32 | 902.86 | 7222.88 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV VLX-8+8型双拉线模块（模块表行76-86）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV VLX-8+8型双拉线模块（模块表行76-86）全部零件合计
第一批子工程（演示） | 接地及防雷材料 | (Q355)垂直接地铁 | ∠50mm×5mm,L=2500mm | 根 | 8 | 9.425 | 75.4 | 82.94 | 663.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 9.425 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 接地及防雷材料 | (Q355)水平接地铁 | -50mm×5mm | 米 | 90 | 1.963 | 176.67 | 17.27 | 1554.3 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.963 kg × 8.8 元/kg
第一批子工程（演示） | 接地及防雷材料 | 交流避雷器 | AC10kV-17/45,标准化,标称放电电流10kA,带脱离器 | 台 | 6 | 1.5 | 9 | 239 | 1434 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜交流避雷器 / AC10kV,17kV,45kV（台 239元）
第二批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 底盘 | DP-8 | 块 | 27 | 160 | 4320 | 139 | 3753 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜底盘,800×800×200
第二批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 环形部分预应力混凝土电杆 | Φ190×10×M×BY | 根 | 27 | 860 | 23220 | 1382 | 37314 | 价格来源：国家电网2025年下半年官方价格信息（物资编码 20120024，锥形水泥杆 10m,190mm,M）：不含税 1382 元/根、含税 1561.66 元/根
第二批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 环形钢筋混凝土电杆 | Φ190×12×M×G | 根 | 8 | 1120 | 8960 | 2257 | 18056 | 价格来源：国家电网2025年下半年官方价格信息（物资编码 20120023，锥形水泥杆 12m,190mm,M）：不含税 2257 元/根、含税 2550.41 元/根
第二批子工程（演示） | 杆塔及三盘料 | 卡盘 | KP-8 | 块 | 27 | 90 | 2430 | 111 | 2997 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800；价格补充：官方价格信息(2025下半年)·水泥制品｜卡盘,250×300×800
第二批子工程（演示） | 成套电气设备 | 10kV变压器 | S20-M-400/10/0.4,标准化设计 | 台 | 2 | 1480 | 2960 | 85300 | 170600 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：内置材料主表｜10kv变压器 / 400KVA,硅钢片,干式（台 1480kg）；价格：内置材料主表｜10kv变压器 / 400KVA,硅钢片,干式（台 85300元）
第二批子工程（演示） | 成套电气设备 | 高压熔断器 | AC10kV,跌落式,100A,复合,普通型 | 只 | 6 | 7.5 | 45 | 350 | 2100 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜高压熔断器 / 10kV,跌落式（只 350元）
第二批子工程（演示） | 成套电气设备 | 配电箱 | 户外,4回路400kVA,有补偿,进线熔断器式隔离开关,出线塑壳断路器,带剩余电流保护,电子式,带通信功能,补偿容量120kvar | 个 | 2 | 350 | 700 | 5899.12 | 11798.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：厂家商品参数｜江西一开JP400不锈钢综合配电箱商品件重350000g（350kg）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜江西一开JP柜400kVA不锈钢综合配电箱（630A/IP44/农网国网型）6666元/台，成交5台（含税）；4回路+120kvar补偿配置市场区间3464-9999元
第二批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 布电线 | BV-35 | 米 | 30 | 0.381 | 11.43 | 25.35 | 760.5 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜电线 / BV,35,1芯（米 25.35元）
第二批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 低压电力电缆 | YJLV22-4×240,ZC | 米 | 40 | 4.84 | 193.6 | 78.89 | 3155.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜低压电力电缆 / YJLV,240,4芯,22（千米 78890元）
第二批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 架空绝缘导线 | JKTRYJ-1-300 | 米 | 30 | 1.145 | 34.35 | 198 | 5940 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜架空绝缘导线 / AC1kV,JKTRJY,300（千米 198000元）
第二批子工程（演示） | 导线、电缆及光缆 | 架空绝缘铝芯线 | JKLYJ-10-70 | 米 | 76 | 0.354 | 26.904 | 6.81 | 517.56 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜架空绝缘导线 / AC10KV,JKLYJ,70（千米 6810元）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 1kV电缆终端 | 4×240,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 8 | 2 | 16 | 151 | 1208 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜20kV及以下电缆终端 / AC1kV,240mm2,4芯（套 151元）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 低压绝缘罩 | 1kV | 只 | 8 | 0.1 | 0.8 | 4.42 | 35.36 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜1kV低压硅橡胶绝缘罩市场4-7元/只，取5元（含税）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆保护管 | CPVC,φ100 | 米 | 3 | 1.3 | 3.9 | 34.04 | 102.12 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜电缆保护管 / CPVC,φ100（米 34.04元）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,300mm2,双孔 | 只 | 16 | 1.8 | 28.8 | 53.81 | 860.96 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜电缆接线端子 / 铜,300mm2（只 53.81元）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 电缆接线端子 | 铜镀锡,70mm2,单孔 | 只 | 48 | 0.8 | 38.4 | 8.42 | 404.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜电缆接线端子 / 铜,70mm2（只 8.42元）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 高压绝缘罩 | 10kV | 只 | 6 | 0.1 | 0.6 | 7.08 | 42.48 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜10kV高压硅橡胶绝缘罩市场7-12元/只，取8元（含税）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 耐张串 | 10kV | 串 | 24 | 12.35 | 296.4 | 160.1 | 3842.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV耐张绝缘子串模块（模块表行60-64）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV耐张绝缘子串模块（模块表行60-64）全部零件合计
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L,125,283,360,普通 | 只 | 24 | 4 | 96 | 29.42 | 706.08 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688，2026-09）｜萍乡萍瓷 防雷型R5ET105L柱式瓷绝缘子33.25元/只（市场报价区间23-44元，含税）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 悬式绝缘子串 | U70B/146,255,146,320 | 套 | 116 | 7.58 | 879.28 | 99.68 | 11562.88 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计；价格补充：组合测算（按模块 BOM 合计）｜380/220耐张盘型悬式绝缘子模块（模块表行140-146）全部零件合计
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 针式绝缘子 | P-6T | 块 | 52 | 1.4 | 72.8 | 5.75 | 299 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（1688/淘宝，2026-09）｜同P-6T针式瓷绝缘子6.5元/支（单位为块，价格同支，含税）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 针式绝缘子 | P-6T | 支 | 44 | 1.4 | 61.6 | 5.75 | 253 | 价格补充：市场询价（1688/淘宝，2026-09）｜河间兴耀 P-6T低压针式瓷绝缘子6.5元/支（淘宝区间6-9.99元，含税）
第二批子工程（演示） | 电缆附件及绝缘材料 | 柱式绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 18 | 4.2 | 75.6 | 34.51 | 621.18 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：市场询价（电力服务云/1688，2026-09）｜萍乡萍瓷 R12.5ET150N(57-2)防雷柱式瓷绝缘子39元/只（1688区间33-65元，含税）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-220 | 块 | 4 | 1.77 | 7.08 | 15.58 | 62.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.77 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-240 | 块 | 4 | 1.85 | 7.4 | 16.28 | 65.12 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.85 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-260 | 块 | 12 | 1.94 | 23.28 | 17.07 | 204.84 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.94 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-280 | 块 | 8 | 2.03 | 16.24 | 17.86 | 142.88 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.03 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG6-300 | 块 | 4 | 2.12 | 8.48 | 18.66 | 74.64 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.12 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆抱箍 | BG8-280 | 块 | 8 | 3.29 | 26.32 | 28.95 | 231.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.29 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-220 | 块 | 4 | 3.42 | 13.68 | 30.1 | 120.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.42 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-240 | 块 | 4 | 3.6 | 14.4 | 31.68 | 126.72 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.6 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-260 | 块 | 12 | 3.78 | 45.36 | 33.26 | 399.12 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.78 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-280 | 块 | 8 | 3.97 | 31.76 | 34.94 | 279.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.97 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)半圆横担抱箍 | HBG6-300 | 块 | 4 | 4.15 | 16.6 | 36.52 | 146.08 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 4.15 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)变压器双杆支持架 | ［14-3000 | 付 | 2 | 101.04 | 202.08 | 889.15 | 1778.3 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 101.04 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)电缆卡抱 | KBG4-70 | 块 | 24 | 0.34 | 8.16 | 2.99 | 71.76 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.34 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)杆上电缆固定架（台区及线路） | DLJ5-165 | 付 | 20 | 2.6 | 52 | 22.88 | 457.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.6 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)杆上电缆固定架（台区及线路） | DLJ5-165S | 付 | 4 | 3.14 | 12.56 | 27.63 | 110.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 3.14 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)熔丝具安装架 | RJ7-170 | 付 | 6 | 0.72 | 4.32 | 6.34 | 38.04 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.72 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)熔丝具安装架 | SRJ6-3000 | 付 | 6 | 17.16 | 102.96 | 151.01 | 906.06 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 17.16 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | (Q355)压板 | YB5-740J | 块 | 8 | 2.79 | 22.32 | 24.55 | 196.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.79 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 并沟线夹 | JBL-50-240 | 套 | 107 | 0.75 | 80.25 | 4.14 | 442.98 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-50-240（付 4.14元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 并沟线夹带绝缘罩 | JBL-50-240 | 套 | 18 | 0.75 | 13.5 | 4.14 | 74.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-50-240（付 4.14元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 单板平行挂板 | PD-12/16-100 | 只 | 8 | 1 | 8 | 7.2 | 57.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：内置材料主表｜联结金具-平行挂板 / PD 12（只 7.2元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 过河连板 | L-190 | 支 | 88 | 2.52 | 221.76 | 22.18 | 1951.84 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.52 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 过河连板 | L-190 | 套 | 12 | 2.52 | 30.24 | 22.18 | 266.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.52 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 横担 | HD16-C19 | 根 | 44 | 15.2 | 668.8 | 133.76 | 5885.44 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 | 10-240/16 | 付 | 6 | 0.5 | 3 | 13.72 | 82.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-绝缘穿刺接地线夹 / 240mm2（付 13.72元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-16-120 | 只 | 6 | 1.1 | 6.6 | 3.5 | 21 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-16-120（付 3.5元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 16 | 1 | 16 | 4.14 | 66.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜接续金具-异型并沟线夹 / JBL-50-240（付 4.14元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 卡盘抱箍 | φ18-1160 | 只 | 16 | 2.4 | 38.4 | 21.12 | 337.92 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.4 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 卡盘抱箍 | φ18×1160 | 只 | 11 | 2.4 | 26.4 | 21.12 | 232.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 2.4 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 拉线抱箍 | LB-2-200 | 套 | 8 | 8.1 | 64.8 | 71.28 | 570.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 8.1 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 拉线抱箍 | LB-2-210 | 套 | 5 | 8.2 | 41 | 72.16 | 360.8 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 8.2 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M12×40 | 个 | 80 | 0.067 | 5.36 | 0.59 | 47.2 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.067 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M14×40 | 个 | 56 | 0.094 | 5.264 | 0.83 | 46.48 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.094 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M16×70 | 个 | 120 | 0.172 | 20.64 | 1.51 | 181.2 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.172 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 螺栓 | M18×70 | 个 | 8 | 0.175 | 1.4 | 1.54 | 12.32 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.175 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张顶架 | D190 | 套 | 5 | 7.7 | 38.5 | 67.76 | 338.8 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 7.7 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担 | HD3-17/8008-200 | 套 | 5 | 55.9 | 279.5 | 491.92 | 2459.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 55.9 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担 | HD3-17/8008-210 | 套 | 2 | 56 | 112 | 492.8 | 985.6 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 56 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑 | NX-900 | 套 | 20 | 5.5 | 110 | 48.4 | 968 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 5.5 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑抱箍 | NB-210 | 套 | 3 | 6.9 | 20.7 | 60.72 | 182.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 6.9 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 耐张横担斜撑抱箍 | NB-220 | 套 | 2 | 7.1 | 14.2 | 62.48 | 124.96 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 7.1 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 设备线夹-变压器线夹 | M12 | 付 | 6 | 0.75 | 4.5 | 20.19 | 121.14 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜设备线夹-变压器线夹 / M12（付 20.19元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 设备线夹-变压器线夹 | M20 | 付 | 8 | 1.55 | 12.4 | 29.34 | 234.72 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜设备线夹-变压器线夹 / M20（付 29.34元）
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓 | M18×120 | 套 | 100 | 0.8 | 80 | 7.04 | 704 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.8 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓（配圆垫） | M16×200 | 根 | 8 | 0.554 | 4.432 | 4.88 | 39.04 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 0.554 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 双头螺栓（配圆垫） | M20×400 | 根 | 8 | 1.536 | 12.288 | 13.52 | 108.16 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.536 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 外角侧跳线扁钢 | -8×90×200 | 块 | 4 | 1.1 | 4.4 | 9.68 | 38.72 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.1 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线单顶抱箍 | D200 | 套 | 3 | 11.1 | 33.3 | 97.68 | 293.04 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 11.1 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担 | HD1-17/8008-205 | 根 | 3 | 17.1 | 51.3 | 150.48 | 451.44 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 17.1 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担 | HD16-C19 | 根 | 17 | 15.2 | 258.4 | 133.76 | 2273.92 | 典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg；典设参考单重为暂估，正式工程前复核。；价格补充：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 15.2 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担斜撑 | ZX-900 | 套 | 6 | 5.5 | 33 | 48.4 | 290.4 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 5.5 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | 直线横担斜撑抱箍 | ZB-210 | 套 | 3 | 4.9 | 14.7 | 43.12 | 129.36 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 4.9 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | U形抱箍 | U18-200 | 副 | 11 | 1.5 | 16.5 | 13.2 | 145.2 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.5 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 金具、连接件及紧固件 | U型抱箍 | U18-210 | 套 | 3 | 1.6 | 4.8 | 14.08 | 42.24 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.6 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 拉线材料 | 拉线 | LX-8 | 套 | 33 | 79.82 | 2634.06 | 944.49 | 31168.17 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10米380V杆型材料明细(7.31).xlsx / 10米380V各类型；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜0.4kV LX-8型单拉线模块（模块表行129-139）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜0.4kV LX-8型单拉线模块（模块表行129-139）全部零件合计
第二批子工程（演示） | 拉线材料 | 拉线 | LX-8型 | 组 | 1 | 185.64 | 185.64 | 663.91 | 663.91 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV LX-8型单拉线模块（模块表行65-75）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV LX-8型单拉线模块（模块表行65-75）全部零件合计
第二批子工程（演示） | 拉线材料 | 拉线 | VLX-8+8型 | 组 | 8 | 342.54 | 2740.32 | 902.86 | 7222.88 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；10kV单回.xlsx / Sheet1；单重：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV VLX-8+8型双拉线模块（模块表行76-86）全部零件合计；含数量×单重合计；价格：组合测算（按模块 BOM 合计）｜10kV VLX-8+8型双拉线模块（模块表行76-86）全部零件合计
第二批子工程（演示） | 接地及防雷材料 | (Q355)垂直接地铁 | ∠50mm×5mm,L=2500mm | 根 | 8 | 9.425 | 75.4 | 82.94 | 663.52 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 9.425 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 接地及防雷材料 | (Q355)水平接地铁 | -50mm×5mm | 米 | 90 | 1.963 | 176.67 | 17.27 | 1554.3 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：按 8.8 元/kg 估算（铁件/铁构件）｜单重 1.963 kg × 8.8 元/kg
第二批子工程（演示） | 接地及防雷材料 | 交流避雷器 | AC10kV-17/45,标准化,标称放电电流10kA,带脱离器 | 台 | 6 | 1.5 | 9 | 239 | 1434 | 来源：常用工程模块数据包 v20260916.1；400kVA成套变压器材料明细（8.4）.xlsx / 400kVA变压器；单重：模块数据包（原始）；价格：官方价格信息(2025下半年)｜交流避雷器 / AC10kV,17kV,45kV（台 239元）

## 汇总版本说明
总工程汇总成果包（不可变快照）
项目 | 内容
总工程 | 某农网升级改造总工程（脱敏演示）
版本 | V2（第 2 版）
生成时间 | 2026-10-04T03:57:00.836Z
生成人 | 本地交互用户
参与工程 | 第一批子工程（演示）、第二批子工程（演示）
版本说明 | 第一批+第二批招标范围
与上一版对比 | 新增材料 0 项，减少材料 0 项，数量变化 83 项，参与工程变化 1 项。
说明书校审 | 2 个参与子工程中：0 个已校审，2 个未校审；无需优先处理项（详见「说明书校审（子工程）」页）
内容指纹 | 7794707232e5b7c06c840f05775c34c950312ac874321ac0d4e22d9c4500da37
口径说明 | 本成果包为不可变快照：生成后材料与数量不再随模块库或材料库变化；参与工程的历次导入批次仅作留痕。

## 说明书校审（子工程）
参与子工程的说明书校审摘要
子工程 | 受审文件 | 校审时间 | 文件归属 | 需优先处理 | 建议核对 | 提示 | 说明
第一批子工程（演示） | 未校审 | — | — | 0 | 0 | 0 | 未校审
第二批子工程（演示） | 未校审 | — | — | 0 | 0 | 0 | 未校审